## Sheet1
北京建筑大学大型仪器设备开放共享收费标准（第一批）（公示期：2021.3.30-2021.4.5）
序号 | 设备/试验系统 |  | 设备编号 | 所属学院 | 所属实验室 | 实验室地点 | 设备联系人 | 生产厂家 | 设备型号 | 实验项目 | 收费标准 （本收费标准为仪器设备对外共享收费标准，如校内教师开展科研任务使用设备的，纵向科研按收费标准的40%执行，横向科研按收费标准的50%执行； 此外，研究分析报告需单独计取）
1 | 差式扫描量热仪 |  | TY2020002478 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 学E-B116 | 高军 | 岛津 | DSC-60plus | 冻土等材料的比热、融点 | 常温202元/样，低温252元/样
2 | 静三轴压缩试验仪 |  | YQ2016004084 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 地下工程实验楼实验楼-310 | 高军 | 华勘科技 | MCU全自动气压三轴仪，不带反压系统 | 土的三轴压缩试验 | 不固结不排水路径346元/组； 固结不排水路径636元/组； 固结不排水路径（测孔压）760元/组； 固结排水古井1008元/组。
YQ2016004085
3 | 三轴渗透压缩试验仪 |  | YQ2016004086 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 地下工程实验楼实验楼-207 | 高军 | 南京土壤仪器厂 | SLB-1型应力应变控制式三轴剪切渗透试验仪 | 土的三轴渗透压缩试验 | 不固结不排水路径493元/组； 固结不排水路径855元/组； 固结不排水路径（测孔压）1010元/组； 固结排水路径1320元/组。
4 | 动三轴测试系统 |  | YQ2013007540 | 土木与交通工程学院 | 岩土实验室 | 学E-B127 | 高军 | GDS | 伺服电机控制的动三轴试验系统DYNTTS | 振动三轴 | 动强度一种固结比：2655元/样； 动强度三种固结比：5508元/样； 动模量阻尼比一种固结比918元/样； 动模量阻尼比三种固结比：2158元/样。
5 | 激光粒度分析仪 |  | YQ2014005148 | 土木与交通工程学院 | 建筑材料 实验室 | 学F东配楼301 | 卞立波 | 英国马尔文仪器有限公司 | Mastersize3000-F | 粒度分析 | 100元/样，不含试件加工费用。
6 | 超景深三维系统设备 |  | YQ2016000001 | 土木与交通工程学院 | 建筑材料 实验室 | 学F东配楼301 | 卞立波 | 基恩士 (中国) 有限公司 | 基恩士VHX-2000 | 样品形貌观察、立体微观观察 | 100元/小时，不含试件加工费用。
7 | 双轴槽式搅拌机 |  | S1201278 | 土木与交通工程学院 | 建筑材料实验室 | 学F东配楼103 | 卞立波 | 德国BHS-SONTHOFEN桑索霍芬机械和矿业公司（简称BHS公司） | DKK_C-09387-1000-01 | 搅拌成型 | 300元/天，不含试件加工费用。
8 | 色散X射线荧光光谱仪 |  | YQ2013001761 | 土木与交通工程学院 | 建筑材料实验室 | 学F东配楼308 | 卞立波 | 日本理学 | Supermini | 元素分析 | 样品分析检测：300元/样；样品制样（研磨、压片）：60元/样
9 | 接触角测定仪 |  | YQ2015012801 | 土木与交通工程学院 | 道路实验室 | 学E-B107 | 王佳妮 | KRüSS | DSA100 | 界面接触角测定 | 200元/样，电费按实际发生收取。
10 | 物理化学吸附仪 |  | YQ2016005819 | 土木与交通工程学院 | 道路实验室 | 学E-B111 | 王佳妮 | MicrotracBELCorp. | BELSORP-max | 矿料表面物理化学吸附实验 | 1000元/样，电费按实际发生收取。
11 | 沥青混合料高级路用性能测试系统UTM-25 |  | S1000339 | 土木与交通工程学院 | 道路实验室 | 学E-B111 | 王佳妮 | IPC Global | UTM-25 | 沥青混合料路用性能拓展测试 | 11000元/套，电费按实际发生收取。
12 | 沥青材料性能PG分级 | 动态剪切流变仪DSR | S1000340 | 土木与交通工程学院 | 道路实验室 | 学E-B107 | 王佳妮 | TA Instruments | AR1500EX | 胶结料性能 PG分级 | （一）单项测试价格 1.动态剪切流变仪DSR每个温度下MSCR/ZSV/LSR:1500元/件 2.弯曲梁流变仪BBR每个温度下：500元/件 3.压力老化仪PA：1000元/件 （二）成套测试价格：8000元/套 以BBR试验2个温度，DRS试验高中温区共4个温度，按每个温度一个试件计。 注：电费根据实际发生收取，不含试件加工费用。
|  | 弯曲梁流变仪BBR | TY2020002743 |  |  |  |  | APPLIED TEST SYSTEMS | BBR2S
|  | 压力老化仪PAV | YQ2016004620 |  |  |  |  | Applied test Systems | PAV3
13 | 三向六自由度多功能振动台系统 |  | TY2020004881 | 土木与交通工程学院 | 振动台实验室 | 大型多功能振动台阵实验室 | 张国伟 | 英国SEVOTEST公司 | / | 振动台模型试验 | 费用包含：实验设备电费、试验场地占用费、环境卫生费、管理费、振动台设备使用费。 （一）电费：校内0.6元/度，校外1.5元/度。 （二）试验场地占用费：①场地面积≤50m²,占用时间≤180天，30元/天；②场地面积≤100m²,占用时间≤90天，50元/天；③场地面积≤200m²,占用时间≤60天，100元/天；④场地面积≤400m²,占用时间≤30天，150元/天。 （三）环境卫生费：根据试验时间、试验规模，预收1000~1500元，结算后多退少补。 （四）管理费：根据试验时间、规模及复杂程度，按试验经费总额的10%~15%收取。 （五）振动台设备使用费： （1）台面占用费：台面占用1~7天内，取费4000元；超出7天时按以下标准累加：8~14天内，500元/天；15~30天内，1000元/天；30天以上，2000元/天。 （2）单台/多台试验设备收费：①模态试验（纵、横、纽阵型频率）2000元/次；②地震波输入：输入记录在1~10条范围内，取费30000元；超出10条按以下标准累加：11~20条，2000元/条；21~30条，1500元/条；≥30条，1000元/条；③其他波形输入：正弦波，每20秒折算为1条地震波，不到20秒，按1条计，收取2000元；正弦扫频，每10秒折算为1条地震波，不足10秒按1条计，收取2000元；随机波，每10秒折算为1条地震波，不足10秒按1条计，收取2000元；④特殊波形生成：用户指定反应谱或傅氏谱，然后生成输入波形，视工作量大小，取费协商确定；⑤振动方向和参与试验台数：以上取费标准按单台单向计算，多台多向输入时，取费标准变化如下：单台双向输入时，取费增加50%,三向时，增加70%，之后每增加一个方向，费用相应增加10%；多台联动时，取费标准暂时按照双台单独运行费用叠加进行计算；⑥移台费用：需要移动振动台形成一定间距台阵时，收取移台和调试费用，10000元/台。 （六）数据采集设备使用费：设备登记借出时间为计时起点，归还登记时间为计时终点，不足一天按一天计算。振幅拾振器20元/(台·天），拉线式动态位移传感器20元/（台·天），加速度传感器20元/(台·天），动态信号测试分析系统200元/(台·天），数据采集系统10元/(通道·天）。 （七）其他费用：试验数据处理和分析报告费用，协商取费。（当前仅开放一台振动台对外共享）
14 | 拟静力试验系统 | 拟静力加载系统 | S1201078 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 非标定制 | 模型抗震实验 | 9000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
|  | 伺服轴压加载系统一套 | YQ2015006161
|  | 100T电液伺服动作器 | YQ2015006157
|  | 200T电液伺服动作器 | YQ2015006156
|  | 200T电液伺服动作器 | YQ2015006155
15 | 十字节点加载系统 | 框架式可调整自平衡加载框架 | S1002054 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 非标定制 | 拟静力、拟动力试验 | 9000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
|  | 电液伺服加载系统 | S1002055
16 | 卧式低周往复加载试验系统 | 卧式低周往复试验装置 | S1000572 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 成都市伺服液压设备有限公司 | 非标定制 | 抗拉、抗压试验 | 8000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
|  | 高精度半自动静截伺服控制台 | S0700074
17 | 电动振动试验系统 | 电动振动试验系统 | S0900903 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 苏州试验仪器总厂 | DCS-2200-26-07 | 高频振动试验 | 3000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
|  | 振动台、数字式振动控制仪 | S0900902
18 | 抗弯试验系统 | 全自动高精度静载伺服控制台 | S0802479 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 成都市伺服液压设备有限公司 | 非标定制 | 梁、板抗弯试验 | 3000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
|  | 长螺杆 | S0802478
|  | 长螺杆 | S0802477
|  | 长螺杆 | S0802476
|  | 长螺杆 | S0802475
|  | 千斤顶 | S1000193
|  | 千斤顶 | S1000192
19 | 微机控制电液伺服长柱压力试验机 |  | S0702167 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 天水红山试验机有限公司 | YAW-20000 | 抗压试验 | 1500元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
20 | MTS拟静力加载系统 | MTS电液伺服加载系统 | S20050804 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 西城实1-107 | 杜红凯 | 美特斯工业系统（中国）有限公司（MTS） | 非标定制 | 拟静力、拟动力试验 | 7000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
|  | MTS系统结构实验应用控制软件 | W0600078
21 | 小型抗震试验系统 | 3通道控制系统 | YQ2017002990 | 土木与交通工程学院 | 结构实验室 | 地下工程实验楼-北侧大厅 | 杜红凯 | 杭州邦威机电控制工程有限公司 | 非标定制 | 构件抗剪试验 | 4000元/件起，具体收费金额由实验室根据试验情况进行核算，不含试件加工费用。
|  | 20L/min油源 | YQ2017002989
|  | 10T作动器 | YQ2016001234
|  | 50T电液伺服作动器 | YQ2015006160
|  | 50T电液伺服作动器 | YQ2015006159
|  | 100T电液伺服作动器 | YQ2015006158